## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 경상북도 청소년수련원 건축물 내진보강 및 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 경상북도 청소년수련원 건축물 내진보강 및 리모델링 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전력간선공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
0102 CABLE TRAY 설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
0103 전열설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2
0104 전등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0104 |  | 01 |  | 2
0105 난방설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0105 |  | 01 |  | 2
0106 사급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 0106 |  |  | 6 | 2 |  | 0
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 경상북도 청소년수련원 건축물 내진보강 및 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 전력간선공사 | [15 empty] | 0101
전력케이블(0.6/1kV) | F-CV, 1C×70㎟ | m | 483 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B174151D7E361BB636A6 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157F5E1902F78A8B8A9B174151D7E361BB636A6 | 6 | bar: JUK1
전력케이블(0.6/1kV) | F-CV, 2C×6㎟ | m | 1774 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B174151D7E361BB7C610 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157F5E1902F78A8B8A9B174151D7E361BB7C610 | 7 | bar: JUK1
난연성 비닐절연 접지용전선 | F-GV, 6㎟ | m | 327 | [9 empty] | 57F5E1902F78A888D5DD62F52C5E36C578662C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157F5E1902F78A888D5DD62F52C5E36C578662C | 8 | bar: JUK1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581231 |  |  | 0101 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010151D43193B32AC458724FECB581231 | 120
러그단자 | 동관단자, 1 HOLE, 70 ㎟ | 개 | 16 | [9 empty] | 57EB819A141064A855BB1F957C8F350A013052 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157EB819A141064A855BB1F957C8F350A013052 | 9
배선용차단기 | MCCB 2P 50AF | 개 | 1 | [9 empty] | 57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B | 10
배선용차단기 | MCCB 4P 225AF | 개 | 2 | [9 empty] | 57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 | 11
누전차단기 | ELB 2P 30AF | 개 | 9 | [9 empty] | 57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 12
화장실 및 생활실 분전반(세대분전반) | 52AF(MAIN) BS32 x4EA | 대 | 49 | [9 empty] | 57EB819A14106488A8E269E5345F3967C1A21C |  |  | 0101 | F | F | T | [26 empty] | 010157EB819A14106488A8E269E5345F3967C1A21C | 20
분전반(노출-연강) | Pnl LP-2 | 면 | 1 | [9 empty] | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 18
분전반(노출-연강) | Pnl LP-3 | 면 | 1 | [9 empty] | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 19
철거 | 분전반 | 면 | 2 | [9 empty] | 5086019D5B151778F27A7525693138 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015086019D5B151778F27A7525693138 | 21
철거 | 차단기 MCCB 4P 100AF | 면 | 2 | [9 empty] | 5086019D5B151778F27A752569313A |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015086019D5B151778F27A752569313A | 22
배관용 구멍뚫기,두께200mm이하 | D50mm | 개소 | 46 | [9 empty] | 5086019D65F770C8A04E4E5599DB35 |  |  | 0101 | T | F | F | [26 empty] | 01015086019D65F770C8A04E4E5599DB35 | 23
보통인부 | 일반공사 직종 | 인 | 2 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 | 13
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 29 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 14
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 28 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F |  |  | 0101 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F | 15
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581132 |  |  | 0101 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010151D43193B32AC458724FECB581132 | 121
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0102 CABLE TRAY 설치공사 | [15 empty] | 0102
케이블트레이 | Straight, 스틸, 300×100×t2.3mm | m | 151 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A2B5F57A243A6840B881 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A2B5F57A243A6840B881 | 25
케이블트레이부속품 | Hor. tee, 스틸, 300×100×t2.3mm | m | 2 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC13998E8 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC13998E8 | 26
케이블트레이부속품 | Joint connector, 아연도, 100×t2.3mm | 개 | 100 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC138F8AD |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC138F8AD | 27
케이블트레이부속품 | Shank bolt and nut, 스테인리스 | 개 | 806 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB78 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB78 | 28
케이블트레이부속품 | Bonding jumper, 38(35)㎟ | m | 50 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB7D |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB7D | 29
케이블트레이부속품 | 찬넬스프링 nut, 아연도 | m | 192 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB7F |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB7F | 30
트레이및관로재부속품 | U Channel, 41×41×t2.6mm | m | 52 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB71 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C651F483DC138FB71 | 31
트레이및관로재부속품 | Thread Rod(M10), Steel | m | 144 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C65824A301AD339E7 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C65824A301AD339E7 | 32
트레이및관로재부속품 | 스트롱앵커(M10), 아연도 | 개 | 144 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A35C65824A301AD339E5 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257EB819A14061F5898A35C65824A301AD339E5 | 33
난연성 비닐절연 접지용전선 | F-GV, 35㎟ | m | 158 | [9 empty] | 57F5E1902F78A888D5DD62F52C5E36C5797678 |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 010257F5E1902F78A888D5DD62F52C5E36C5797678 | 34 | bar: JUK1
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581231 |  |  | 0102 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010251D43193B32AC458724FECB581231 | 122
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 25 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 |  |  | 0102 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 0102501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 86
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581132 |  |  | 0102 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010251D43193B32AC458724FECB581132 | 123
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0103 전열설비공사 | [15 empty] | 0103
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 16mm | m | 594 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010357EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F | 35
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 22mm | m | 249 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010357EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E | 36
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 28mm | m | 253 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10D |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010357EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10D | 37
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581231 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 010351D43193B32AC458724FECB581033 | 126
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 2.25㎜(4㎟) | m | 3704 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636C2 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010357F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636C2 | 38
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX(E), 2.25㎜(4㎟) | m | 1096 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69E4 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010357F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69E4 | 39
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581132 |  |  | 0103 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010351D43193B32AC458724FECB581231 | 124
아웃렛박스 | 8각, 54mm | 개 | 54 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 | 40
아웃렛박스-커버 | 8각, 평 | 개 | 54 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D | 41
스위치박스 | 1개용, 54mm | 개 | 83 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BC3B765944A32933EC734 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BC3B765944A32933EC734 | 42
스위치박스 | 2개용, 54mm | 개 | 150 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 | 43
박스커버 | 4각, 평(기존박스마감) | 개 | 96 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC79 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC79 | 50
아웃렛박스-커버 | 2개용S/W, 오목 | 개 | 150 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC75 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC75 | 44
콘센트(매입방우형) | 1구, 15A, 250V, 접지 | 개 | 57 | [9 empty] | 57EB819A141064A856464B55EEA93DB308E433 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064A856464B55EEA93DB308E433 | 45
콘센트(매입방우형) | 2구, 15A, 250V, 접지 | 개 | 9 | [9 empty] | 57EB819A141064A856464B55EEA93DB308E43C |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064A856464B55EEA93DB308E43C | 46
콘센트(매입) | 2구, 15A, 250V, 접지 | 개 | 138 | [9 empty] | 57EB819A141064A856464B55FF0E3E2978F228 |  |  | 0103 | F | F | T | [26 empty] | 010357EB819A141064A856464B55FF0E3E2978F228 | 47
철거 | 콘센트, 접지1~2구 | 개 | 96 | [9 empty] | 5086019D5B151778F27A75257BA233 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035086019D5B151778F27A75257BA233 | 48
배관용 홈파기 | 22mm이하, 미장포함 | M | 8 | [9 empty] | 5086019D65F770C8A04F54A54ECA32 |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035086019D65F770C8A04F54A54ECA32 | 49
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 116 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 |  |  | 0103 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0103501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 87
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581033 |  |  | 0103 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010351D43193B32AC458724FECB581132 | 125
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0104 전등설비공사 | [15 empty] | 0104
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 16mm | m | 586 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010457EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F | 51
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 22mm | m | 81 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010457EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E | 52
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581231 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 010451D43193B32AC458724FECB581033 | 129
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 1.78㎜(2.5㎟) | m | 2455 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636CD |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010457F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636CD | 53
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX(E), 1.78㎜(2.5㎟) | m | 930 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69EB |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010457F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69EB | 54
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581132 |  |  | 0104 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010451D43193B32AC458724FECB581231 | 127
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | m | 262 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A08B5575B836F6A92F7A |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A14061F5898A08B5575B836F6A92F7A | 55
1종금속제가요전선관-부속품 | 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 478 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A08B5575B836F6A92D49 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A14061F5898A08B5575B836F6A92D49 | 56
아웃렛박스 | 8각, 54mm | 개 | 144 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 | 57
아웃렛박스 | 4각, 54mm | 개 | 89 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0DA |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0DA | 58
아웃렛박스-커버 | 8각, 평 | 개 | 144 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D | 59
아웃렛박스-커버 | 4각, 평 | 개 | 89 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7E | 60
스위치박스 | 1개용, 54mm | 개 | 20 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BC3B765944A32933EC734 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BC3B765944A32933EC734 | 61
스위치박스 | 2개용, 54mm | 개 | 6 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 | 62
단로 스위치 | 와이드 1로스위치, 1구 | 개 | 4 | [9 empty] | 57EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD8 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD8 | 63
단로 스위치 | 와이드 1로스위치, 2구 | 개 | 7 | [9 empty] | 57EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD7 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD7 | 64
단로 스위치 | 와이드 1로스위치, 3구 | 개 | 9 | [9 empty] | 57EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD6 |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A1410E8D8E672FD75EFDE3D043ACCD6 | 65
단로 스위치 | 와이드 1로스위치, 4구 | 개 | 6 | [9 empty] | 57EB819A1410E8D8E672FC556CE237A830E25E |  |  | 0104 | F | F | T | [26 empty] | 010457EB819A1410E8D8E672FC556CE237A830E25E | 66
조명기구 신설 및 재설치 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5086019A73A0A2B8C1219AA504C4302BE2DB52 |  |  |  | F | F | T | [23 empty] | 사급자재 |  |  | 01045086019A73A0A2B8C1219AA504C4302BE2DB52 | 117
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 73 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 |  |  | 0104 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0104501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 88
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581033 |  |  | 0104 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010451D43193B32AC458724FECB581132 | 128
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0105 난방설비공사 | [15 empty] | 0105
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 16mm | m | 127 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010557EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10F | 76
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 22mm | m | 15 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010557EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10E | 77
합성수지제가요전선관 | CD(난연) 28mm | m | 36 | [9 empty] | 57EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10D |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK1: 1; JUK2: 2 |  |  |  | 010557EB819A14061F5898A088853FB73933EEF10D | 78
전선관부속품비 | 전선관의 15% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581231 |  |  | 0105 | F | F | F | 0 | 0 | 0.15 | [23 empty] | 010551D43193B32AC458724FECB581033 | 132
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX, 2.25㎜(4㎟) | m | 578 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636C2 |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010557F5E1902F78A8B8A9B1741539E33447A636C2 | 79
450/750V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선 | HFIX(E), 2.25㎜(4㎟) | m | 179 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69E4 |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010557F5E1902F78A8B8A9B1741539E334484F69E4 | 80
제어케이블 | TFR-CVV, 2C×2.5㎟ | m | 705 | [9 empty] | 57F5E1902F78A8B8AB6603654173337384FDDB |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK2: 2 |  |  |  | 010557F5E1902F78A8B8AB6603654173337384FDDB | 81
잡재료비 | 배관배선의 2% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581132 |  |  | 0105 | F | F | F | 0 | 0 | 0.02 | [23 empty] | 010551D43193B32AC458724FECB581231 | 130
아웃렛박스 | 8각, 54mm | 개 | 5 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557EB819A141064D82BCDB8E58EA536C30FB0D9 | 82
아웃렛박스-커버 | 8각, 평 | 개 | 5 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557EB819A141064D82BCDBBB5D6E335AE80AC7D | 83
스위치박스 | 2개용, 54mm | 개 | 11 | [9 empty] | 57EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557EB819A141064D82BC3B765944A32933EC8C2 | 84
누전차단기 | ELB 2P 30AF | 개 | 9 | [9 empty] | 57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 |  |  | 0105 | F | F | T | [26 empty] | 010557EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 85
내선전공 | 일반공사 직종 | 인 | 13 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0105501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 89
저압케이블전공 | 일반공사 직종 | 인 | 7 | [9 empty] | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F |  |  | 0105 | F | F | T |  |  |  | JUK3: 3 |  |  |  | 0105501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F | 90
공구손료 | 인력품의 3% | 식 | 1 | [9 empty] | 51D43193B32AC458724FECB581033 |  |  | 0105 | F | F | F | 1 | 0 | 0.03 | [23 empty] | 010551D43193B32AC458724FECB581132 | 131
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
0106 사급자재 | [15 empty] | 0106
조명기구 신설 및 재설치 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5086019A73A0A2B8C1219AA504C4302BE2DB52 |  |  | 0106 | F | F | T | [26 empty] | 01065086019A73A0A2B8C1219AA504C4302BE2DB52 | 119
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공량설정 (hidden)
공종명 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 공종코드
0101 전력간선공사 | 80 |  | 0101
일반공사 직종 |  | 0 | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
일반공사 직종 |  | 0 | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
일반공사 직종 |  | 0 | 0101501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F
0102 CABLE TRAY 설치공사 | 80 |  | 0102
일반공사 직종 |  | 0 | 0102501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
0103 전열설비공사 | 80 |  | 0103
일반공사 직종 |  | 0 | 0103501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
0104 전등설비공사 | 80 |  | 0104
일반공사 직종 |  | 0 | 0104501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
0105 난방설비공사 | 80 |  | 0105
일반공사 직종 |  | 0 | 0105501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
일반공사 직종 |  | 0 | 0105501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE5F
0106 사급자재 | 100 |  | 0106

## 공량산출근거서_일위대가 (hidden)
공 량 산 출 근 거 서
[ 경상북도 청소년수련원 건축물 내진보강 및 리모델링 전기공사 ]
코 드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 품 셈 목 록 | 수 량 | 할증 | 노임할증-1 | 노임할증-2 | 노임할증-3 | 내역수량 | 직 종 명 | 공 량 | 계 | 번 호 | 비 고 |  |  |  | 일위대가목록+자재 | 내선전공 | 일반공사 직종 | - | 보통인부 | 저압케이블전공
분전반(노출-연강) Pnl LP-2 면 (호표 1)
57EB819A141064F8D858BF95B891301517E82C | 분전반 | 800×1800 ,노출연강 | 면 | 품셈 5-4 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.95 | 0.95 | 노임 4 | 0.95*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.95 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064F8D858BF95B891301517E82C | 0.95
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8647 | 배전반-부속품 | Door Handle, Flush Type | 개 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8647 |  |  | 0
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8907 | 배전반-부속품 | Name Plate, 아크릴 | 개 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8907 |  |  | 0
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 | 배선용차단기 | MCCB 4P 225AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.611 | 0.611 | 노임 4 | 0.611*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.611 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 | 0.611
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC4 | 배선용차단기 | MCCB 4P 50AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 내선전공 | 0.338 | 0.676 | 노임 4 | 0.338*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.338 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC4 | 0.676
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B | 배선용차단기 | MCCB 2P 50AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 24 | 0 |  |  |  | 24 | 내선전공 | 0.182 | 4.368 | 노임 4 | 0.182*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.182 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B | 4.368
57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 누전차단기 | ELB 2P 30AF | 개 | 품셈 5-19 | 22 | 0 |  |  |  | 22 | 내선전공 | 0.133 | 2.926 | 노임 4 | 0.133*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.133 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 2.926
57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F | 배전반-부속품 | 모선접속바, 3.0×25mm | m | 품셈 3-21 | 6.4 | 0 |  |  |  | 6.4 | 보통인부 | 0.06 | 0.384 | 노임 1 | 0.06*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 | 0.06 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F |  |  |  | 0.384
[11 empty] | 내선전공 | 0.08 | 0.512 | 노임 4 | 0.08*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.08 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F | 0.512
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8646 | 배전반-부속품 | ET | 개 |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8646 |  |  | 0
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.384 |  |  |  |  | 0.307 |  |  |  | 노임 1 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 10.043 |  |  |  |  | 8.034 |  |  |  | 노임 4 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | - |  | 인 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3
분전반(노출-연강) Pnl LP-3 면 (호표 2)
57EB819A141064F8D858BF95B891301517E82C | 분전반 | 800×1800 ,노출연강 | 면 | 품셈 5-4 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.95 | 0.95 | 노임 4 | 0.95*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.95 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064F8D858BF95B891301517E82C | 0.95
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8647 | 배전반-부속품 | Door Handle, Flush Type | 개 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8647 |  |  | 0
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8907 | 배전반-부속품 | Name Plate, 아크릴 | 개 |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8907 |  |  | 0
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 | 배선용차단기 | MCCB 4P 225AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 내선전공 | 0.611 | 0.611 | 노임 4 | 0.611*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.611 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC7 | 0.611
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC4 | 배선용차단기 | MCCB 4P 50AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 2 | 0 |  |  |  | 2 | 내선전공 | 0.338 | 0.676 | 노임 4 | 0.338*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.338 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD7EEC4 | 0.676
57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B | 배선용차단기 | MCCB 2P 50AF | 개 | 전기품셈 5-19 | 26 | 0 |  |  |  | 26 | 내선전공 | 0.182 | 4.732 | 노임 4 | 0.182*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.182 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A14106488A8E268D5B4DD3AAAD6CF0B | 4.732
57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 누전차단기 | ELB 2P 30AF | 개 | 품셈 5-19 | 22 | 0 |  |  |  | 22 | 내선전공 | 0.133 | 2.926 | 노임 4 | 0.133*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.133 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A14106488A8E0BFE51C49337EB30AC4 | 2.926
57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F | 배전반-부속품 | 모선접속바, 3.0×25mm | m | 품셈 3-21 | 6.4 | 0 |  |  |  | 6.4 | 보통인부 | 0.06 | 0.384 | 노임 1 | 0.06*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 | 0.06 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F |  |  |  | 0.384
[11 empty] | 내선전공 | 0.08 | 0.512 | 노임 4 | 0.08*1 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.08 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064A855BC21056E1D370768329F | 0.512
57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8646 | 배전반-부속품 | ET | 개 |  | 5 | 0 |  |  |  | 5 | - | 0 | 0 | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C | 501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | 0 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C57EB819A141064F8D85A6995C61C3E9BAC8646 |  |  | 0
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4 | 보통인부 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.384 |  |  |  |  | 0.307 |  |  |  | 노임 1 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 10.407 |  |  |  |  | 8.325 |  |  |  | 노임 4 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3 | - |  | 인 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 노임 109 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C |  |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C501E6193D00085D8DAD3C1D5481535F92626E3
철거 분전반 면 (호표 3)
5086019A73854788B93D7335078F3851AE252F | 철거 | 분전반 | 면 | 품셈 5-4 | 1 | 5 | -70 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.198 | 0.198 | 노임 4 | 0.66*1 * 30% | 5086019D5B151778F27A7525693138 | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.66 | 5086019D5B151778F27A75256931385086019A73854788B93D7335078F3851AE252F | 0.198
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.198 |  |  |  |  | 0.158 |  |  |  | 노임 4 |  | 5086019D5B151778F27A7525693138 |  |  | 5086019D5B151778F27A7525693138501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
철거 차단기 MCCB 4P 100AF 면 (호표 4)
5086019A738547F8E997C4A5327739DD149338 | 철거 | 차단기, 4P 100AF | 개 | 품셈 5-19 | 1 | 0 | -70 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.1404 | 0.1404 | 노임 4 | 0.468*1 * 30% | 5086019D5B151778F27A752569313A | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.468 | 5086019D5B151778F27A752569313A5086019A738547F8E997C4A5327739DD149338 | 0.1404
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.1404 |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 노임 4 |  | 5086019D5B151778F27A752569313A |  |  | 5086019D5B151778F27A752569313A501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
철거 콘센트, 접지1~2구 개 (호표 6)
5086019A738547D83A5653D55F853F9D3FA166 | 철거 | 콘센트, 접지1구,2구 | 개 | 품셈 5-23 | 1 | 0 | -70 |  |  | 1 | 내선전공 | 0.024 | 0.024 | 노임 4 | 0.08*1 * 30% | 5086019D5B151778F27A75257BA233 | 501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 0.08 | 5086019D5B151778F27A75257BA2335086019A738547D83A5653D55F853F9D3FA166 | 0.024
501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52 | 내선전공 | 일반공사 직종 | 인 |  | 0.024 |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  | 노임 4 |  | 5086019D5B151778F27A75257BA233 |  |  | 5086019D5B151778F27A75257BA233501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
분전반(노출-연강) Pnl LP-2 (호표 1) | 80 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3F501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
분전반(노출-연강) Pnl LP-3 (호표 2) | 80 |  | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D65F770F8753441B5A6CC3C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
철거 분전반 (호표 3) | 80 |  | 5086019D5B151778F27A7525693138
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D5B151778F27A7525693138501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
철거 차단기 MCCB 4P 100AF (호표 4) | 80 |  | 5086019D5B151778F27A752569313A
일반공사 직종 |  | 2 | 5086019D5B151778F27A752569313A501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
배관용 구멍뚫기,두께200mm이하 D50mm (호표 5) | 80 |  | 5086019D65F770C8A04E4E5599DB35
일반공사 직종 |  | 2 | 5086019D65F770C8A04E4E5599DB35501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D5
철거 콘센트, 접지1~2구 (호표 6) | 80 |  | 5086019D5B151778F27A75257BA233
일반공사 직종 |  | 3 | 5086019D5B151778F27A75257BA233501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACE52
배관용 홈파기 22mm이하, 미장포함 (호표 7) | 80 |  | 5086019D65F770C8A04F54A54ECA32
일반공사 직종 |  | 2 | 5086019D65F770C8A04F54A54ECA32501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
시멘트모르타르바름 내벽 (호표 8) | 80 |  | 50C87198983DFAB8F2EFAD35CC733C
일반공사 직종 |  | 2 | 50C87198983DFAB8F2EFAD35CC733C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FACB84
일반공사 직종 |  | 2 | 50C87198983DFAB8F2EFAD35CC733C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4
일반공사 직종 |  | 3 | 50C87198983DFAB8F2EFAD35CC733C501E6193D00085D8DAD7BC55FB0E3B40FAC9D4

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 조사가격1 | 유통물가 | 거래가격 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1071.1 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 4
일반변수 | C | 4
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 도급자관급자재비 | DJ
4 | 관급자관급자재비 | DK
5 | 한 전 공 사 비 | DL
6 | 사 급 자 재 | DM
7 | ...
8 | ...
9 | ...